| TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| --- |
| Název akce | Vícemil - DSPS tlakové kanalizace |
| Číslo akce | 67/2017 |
| Objednatel | I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ, U Kulturního domu 770, Kamenice nad Lipou |
| Lokalita | k.ú. Vícemil |
| Zaměření a zpracování provedeno dle směrnice VAK JČ, a.s. |  |
| Charakter předmětu měření | kanalizace tlaková splašková |
| Počet listů zprávy | 2 |

| Příprava pro zaměření |
| --- |
| Dodavatel stavby (přípravy pro zaměření) |  |
| Přípravné práce provedl |  | telefon |  |
| Za přípravné práce odpovídá |  | telefon |  |
| Popis přípravných prací |

| Geodetické zaměření |
| --- |
| Dodavatel zaměření | Geodetická kancelář Hoška - Komárek Stará cesta 546/II, J. Hradec |
| Zaměření provedl | Ing. Josef Komárek, Antonín Randl | telefon | 384362432 |
| Datum zaměření od | duben 2017 | Do říjen 2017 |  |
| Použitý přístroj | South S82T, TRIMBLE S 5 |
| Souřadnicový systém | S-JTSK | Výškový systém | Balt po vyrovnání |
| Zaměření zpracoval | A.Randl | telefon | 384362432 |
| Datum odevzdání | 3.11.2017 |
| Použitý SW | GEUS, Bentley Map PowerView V8i |
| Odpovědný geodet | Ing. Josef Komárek | telefon | 384362432 |
| Číslo oprávnění | 602/95 |
| Popis zaměření a zpracování. Vedení bylo zaměřeno metodou GNSS v kombinaci s metodou polární. Zaměřeny byly přípojkové šachty a proplachovací uzávěry ( vše poklop) a všechny šachty v areálu ČOV včetně vyústění potrubí do stávající vodoteče. Zaměřen byl i areál ČOV včetně oplocení, povrchů a terénních úprav a zpevněné přístupové komunikace. Jako podklad byl k zaměřené situaci připojen orientačně zákres mapy DKM. |

| Délky sítí |
| --- |
| Druh sítě | Geodeticky zaměřeno | Přibližný zákres |
| Vodovodní řady |  |  |
| Vodovodní přípojky |  |  |
| Kontaminované stoky |  |  |
| Kanalizační stoky – tlaková splašková | DN 50 – 1065 m DN 63 – 740 m DN 75 – 269 m |  |
| Kanalizační přípojky | DN 40 - 1229 m 50 ks |  |
| Drenážní potrubí |  |  |
| Dešťová kanalizace | DN 500 – 47m DN 300 – 14m |  |

Seznam příloh

· Mapové listy 3x M 1:500 vedení kanalizace 1x M 1:250 areál ČOV, přístupová komunikace a objekt vyústění kanalizace

razítko organizace				razítko organizace

-----------------------------------			          -----------------------------------

datum a podpis dodavatele			            datum a podpis pracovníka

geodetického zaměření 				               GIS